## Hoja 1
TELEMETRÍA IoT • MONITOR DE ENERGÍA ESP32 (NUBE)
Dispositivo: ESP32-PWR-01 |  | Ubicación: Tablero General |  | Protocolo: MQTT / HTTP Cloud |  | Estado: EN LÍNEA
Voltaje Promedio |  | Corriente Promedio |  | Potencia Activa Prom. |  | Energía Acumulada
120.95 |  | 5.6087 |  | 638.3858 |  | 1.276
Fecha y Hora | Voltaje RMS (V) | Corriente (A) | Factor Potencia (FP) | Potencia Activa (W) | Energía (kWh) | Estado | Señal WiFi (dBm)
2026-10-02 21:00 | 121.4 | 4.82 | 0.95 | 555.8906 | 0.138 | Normal | -62
2026-10-02 21:05 | 120.8 | 5.15 | 0.94 | 584.7928 | 0.147 | Normal | -63
2026-10-02 21:10 | 122.1 | 8.4 | 0.96 | 984.6144 | 0.246 | Pico de Carga | -65
2026-10-02 21:15 | 119.5 | 7.95 | 0.93 | 883.5232 | 0.221 | Normal | -61
2026-10-02 21:20 | 121 | 3.2 | 0.91 | 352.352 | 0.088 | Normal | -64
2026-10-02 21:25 | 120.2 | 3.45 | 0.92 | 381.5148 | 0.095 | Normal | -66
2026-10-02 21:30 | 121.7 | 6.1 | 0.95 | 705.2515 | 0.176 | Normal | -60
2026-10-02 21:35 | 120.9 | 5.8 | 0.94 | 659.1468 | 0.165 | Normal | -62